| Наименование медицинской организации |
| --- |
| Наименование структурного подразделения: |  |
| Название документа: | Стандарт операционных процедур: Проведение компьютерной спирографии |
| Утвержден: |  |
| Дата утверждения: |  |
| Разработчик: | Должность | ФИО | подпись |
| Согласовано: |  |  |  |
| Дата согласования: |  |  |  |
| Ответственный за исполнение: |  |  |  |
| Дата введения в действие: |  |  |  |
| Версия № | Копия №__ _____/ ___________/ подпись ФИО |

# Город, год

# Стандарт операционных процедур:

Проведение компьютерной спирографии

- Цель: провести спирографию для диагностики заболеваний легких, бронхов и для оценки функции внешнего дыхания.

- Область применения: Отделение функциональной диагностики Медицинской организации.

- Ответственность: Врачи и средний медицинский персонал Отделения функциональной диагностики Медицинской организации.

- Определение:

Компьютерная спирография — диагностическая процедура, которая применяется для диагностики заболеваний легких, бронхов и для оценки функции внешнего дыхания.

Процедура состоит из серий выдохов и вдохов через специальный прибор — спирограф. В отличие от традиционной спирометрии, компьютерная спирография позволяет регистрировать и сохранять результаты, выдавать их в виде графиков, наглядно показывающих нарушения функции внешнего дыхания. При этом оцениваются следующие показатели:

- жизненный объем легких;

- минутный объем легких;

- форсированный жизненный объем легких;

- пиковая или максимальная скорость выдоха;

- остаточный объем легких;

- должный объем легких.

Метод позволяет вычислить количество кислорода и углекислого газа в выдыхаемом воздухе (диффузная емкость по кислороду или углекислому газу).

Показания к исследованию:

- Хронические заболевания органов дыхания;

- Определение наличия и степень выраженности обструктивных и рестриктивных нарушений вентиляции;

- Определение уровня поражения бронхиального дерева (крупные, средние, мелкие бронхи);

- Выявление обструкции верхних дыхательных путей;

- Лекарственные пробы.

Противопоказания к исследованию:

- Тяжелые формы бронхиальной астмы;

- Больные с двигательными неврозами;

- Открытые формы туберкулёза лёгких;

- Неконтролируемая артериальная гипертония >200 мм рт ст.;

- Острый инфаркт миокарда;

- Аллоритмия, пароксизмальная тахикардия, мерцательная аритмия, политопная экстрасистолия, ранние экстрасистолы, атриовентрикулярные блокады II степени;

- Нестабильная стенокардия;

- Беременность и лактация.

- Ресурсы:

- спирометрическо-вискозометрическая система (например, производства фирмы micromedical, англия);

- одноразовый датчик;

- одноразовый загубник;

- прищепка для носа;

- спиртовые салфетки;

- сальбутамол (для бронхолитической пробы);

- кожный антисептик для обработки рук;

- емкость для сбора отходов класса «Б».

- Докуметирование:

- Протокол исследования.

- Основная часть процедуры:

Подготовка пациента:

- Обследование проводится в утренние часы, натощак, после 15-20 минутного отдыха;

- Бронхолитические препараты необходимо отменить в соответствии с фармакокинетикой;

- За 1 час до исследования рекомендуется воздержаться от курения и приёма кофе.

Выполнение исследования:

- Проверить все ли  компоненты аппарата на месте (сетевой шнур, универсальный сетевой  адаптер, датчик);

- Включить  аппарат - сначала подсоединить датчик к аппарату, затем присоединить адаптер к аппарату, адаптер подсоединить к сетевому шнуру. Сетевой шнур подключить к настенной розетке до конца, в правом боку на верхнем углу должен зажечься красный свет, после нажать кнопку  Вкл/Выкл в правом нижнем углу , верхней части аппарата.

- Встречаю пациента по записи;

- Провести  инструктаж пациента о предстоящем исследовании;

- Попросить пациента сесть на стул;

- Взять датчик, одеть к нему одноразовый фильтр, затем на фильтр одноразовый загубник.

- Дать датчик в руки пациента, зажать ему прищепкой нос, затем попросить пациента обхватить ртом загубник, и  дышать ртом в аппарат;

- Врачом проводится исследование;

- После исследования снять прищепку, фильтр и загубник, и дать пациенту отдохнуть;

- Пока ведется наблюдение за пациентом, провести обработку прищепки, датчика спиртовыми салфетками;

- Утилизировать одноразовые фильтры, загубники и спиртовые салфетки  в  емкость  для сбора медицинских отходов  класса «Б»;

- При проведении врачом бронхолитической пробы ( сальбутамол), ингалятор обработать ингалятор спиртовыми салфетками;

- Утилизирвовать салфетки в емкость для сбора медицинских отходов класса «Б»;

- Обработать руки согласно правилам гигиены рук Медицинской организации;

- Проводить пациента в зал ожидания до готовности результата исследования.

- Отнести  результат исследования пациенту;

- В конце рабочего дня  выключить аппарат - сначала нажать кнопку Вкл/Выкл в правом нижнем углу, верхней части аппарата. Отсоединить сетевой шнур от настенной розетки.

- Отсоединить адаптер, датчик от аппарата, и все вместе с аппаратом скложить в специальный футляр.

- Ссылки:

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 357 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения»;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 октября 2012 года №676 «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций» (с изменениями и дополнениями от 5 июня 2018 года), Приложение 1. Глава 4: Лечение и уход за пациентом, Параграф 3: Основы клинического ухода;

- Сахно Ю.Ф., Дроздов Д.В., Ярцев С.С. «Исследование вентиляционной функции легких», Москва, 2005;

- Инструкция по пользованию спирометрическо-вискозометрической системой.

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта,в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |

Лист ознакомления

| № | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |