| Наименование медицинской организации |
| --- |
| Наименование структурного подразделения: |  |
| Название документа: | Стандарт операционных процедур: Проведение мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) |
| Утвержден: |  |
| Дата утверждения: |  |
| Разработчик: | Должность | ФИО | подпись |
| Согласовано: |  |  |  |
| Дата согласования: |  |  |  |
| Ответственный за исполнение: |  |  |  |
| Дата введения в действие: |  |  |  |
| Версия № | Копия №__ _____/ ___________/ подпись ФИО |

Город, год

Стандарт операционных процедур:

### Проведение мультиспиральной компьютерной томографии

### Цель: проведение МСКТ исследования для визуальной диагностики аномалий развития, воспалительных и дегенеративных, посттравматических и неопластических изменений.

- Область применения – Отделение лучевой диагностики (МРТ и КТ диагностики).

- Ответственность: Врачи и средний медицинский персонал Отделения лучевой диагностики (МРТ и КТ). Медперсонал отделения лучевой диагностики должен пройти специальную подготовку по лучевой диагностике, знать принципы действия и условия эксплуатации технического оснащения кабинета, владеть приемами оказания первой медицинской помощи. Иметь соответствующую квалификацию и допуск к работе.

### Определение:

### Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) – диагностика позволяющая визуализировать изменения различных органов и систем, используя рентгеновское излучение. При различных показаниях используется КТ с контрастным усилением или без него.

### Абсолютные противопоказания:

- Беременность;

- Масса тела пациента больше 125 кг;

- Наличие в кишечнике бариевой взвеси;

Относительные противопоказания:

- Неадекватное поведение пациента;

- Состояние пациента, не позволяющее длительно задерживать дыхание;

- Одновременное проведение с другими рентгенологическими методами исследования (рентгенография, маммография, флюорография и т.п.)

При проведении компьютерной томографии любой области пациенту важно иметь с собой результаты предыдущих исследований, выписки предыдущих госпитализаций, особенно в случае оперативного вмешательства.

Для прохождения КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, органов малого таза  пациент должен иметь при себе результаты УЗИ.

Для проведения компьютерной томографии любой анатомической области с контрастным усилением, пациенту необходимо иметь при себе биохимический анализ крови - с уровнем креатинина 3-х-7-и дневной давности. Важным моментом является приём пациентами производных метформина, которые принимаются при лечении сахарного диабета (производные  метформина нельзя принимать за 2 суток до и после исследования), наличие у пациента аллергии на препараты йода. Уровень гормонов щитовидной железы определяется для исключения гипертиреоза.

При проведении исследования пациентам детского возраста необходимо обязательное наличие направления врача и присутствие родителей или взрослых сопровождающих лиц.

- Ресурсы:

- компьютерный томограф (например, Somatom Sensation фирмы Siemens, Германия);

- контрастное вещество и ИМН для проведения исследования под контрастом;

- защитная одежда;

- индивидуальные дозиметры персонала;

- бланк информированного согласия для проведения МСКТ исследования (в том числе с контрастированием);

- кожный антисептик для обработки рук;

- емкость с дезинфицирующим раствором.

- Документирование:

- Протокол МСКТ исследования;

- Информированное согласие на проведение МСКТ исследования;

- Журнал регистрации пациентов МРТ и КТ исследований.

- Основная часть процедуры.

  - Подготовка оборудования к работе

Перед проведением исследования рентген-лаборант должен убедиться в том, что функционируют все защитные устройства и что система готова к эксплуатации. Проверке подлежат наиболее важные функциональные процессы и оборудование, обеспечивающее безопасность работы (проверить переговорное оборудование,  камеру наблюдения за пациентом, блокировку излучения и лампу аварийной сигнализации, проверить кнопку STOP).

  - Процедура проведения компьютерной томографии:

- Провести идентификацию пациента согласно правилам идентификации пациента Медицинской организации;

- Ознакомиться с направлением пациента, предварительным диагнозом, и целью исследования, биохимическими анализами крови. Убедится в отсутствие абсолютных и относительных противопоказаний.

- Провести ознакомительно-разъяснительную беседу с пациентом, о ходе и условиях проведения обследования.  Сбор анамнеза, ознакомление с жалобами пациента и результатами предыдущих обследований (проводит врач). Дополнительно при применении контрастных веществ необходимо получить информированное согласие на проведение исследования МСКТ с контрастом;

- Провести регистрацию пациента в журнале регистрации пациентов КТ и МРТ исследований и на рабочей консоли компьютерного томографа;

- Удалить съёмные металлические предметы у пациента (слуховые приспособления, заколки, серьги, зубные протезы и др.), во избежание артефактов при получении изображений;

- Уложить пациента соответственно обследуемой зоне (при необходимости применяются фиксирующие ремни);

- Контроль за использованием  индивидуальных средств защиты;

- Проверка наличия вербальной и визуальной связи с пациентом;

- Персонал находящийся поблизости от пациента при проведении сканирования, должен надеть защитную одежду, иметь при себе индивидуальный дозиметр, находиться в зоне экранирования излучения, т.е. сбоку от гентри или за переносной защитной перегородкой;

- Провести сканограммы (топограммы) с определением зоны последующего сканирования;

- Сканировать зону интереса согласно протокола;

- При необходимости контрастного усиления, после предварительного просмотра врачом, процедурная медсестра устанавливает катетер и инфузионные трубки для болюсного введения контрастного вещества. Проконтролировать синхронизацию  работы инжектора;

- Установить триггер в соответствии с зоной сканирования;

- Провести серию сканирований после введения контрастного вещества, согласно протоколу исследования;

- Снять пациента со стола после предварительного просмотра изображений врачом;

- Провести обработку исследования на рабочей консоли аппарата, передачу цифрового  изображения на PACS- систему  и документирование изображений на пленку;

- Провести обработку поверхности объектного стола дезинфицирующим раствором;

- Провести обработку рук согласно правилам Медицинской организации;

- Провести постпроцессорную обработку изображений;

- Врач оформляет протокол МСКТ исследования.

- Ссылки:

- Гигиенические нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» (утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 155)

- Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 261 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам» (утверждены приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 260);

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 октября 2012 года №676 «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций» (с изменениями и дополнениями от 5 июня 2018 года), Приложение 1. Глава 4: Лечение и уход за пациентом. Параграф 2. Права пациента, 66.  Специальное информированное добровольное согласие пациента; Параграф 5. Служба лучевой диагностики;

- Компьютерная томография органов грудной полости. – СПб: ЭЛБИ-СПб. – 2003г. -371 с;

- Матиас Прокоп, Михаэль Галански; Пер. с англ. Под ред. А.В. Зубарева, Ш.Ш. Шотемора. Спиральная и многослойная компьютерная томография. Учебное пособие в 2-х томах/ – М.: МЕДпресс-информ, 2006-2007 г;

- Textbook of radiology and imaging. UK, Сurchill Livingstone. 2003г. vol.1, 2;

- Al-Abdulsalam A, Brindhaban A. Occupational radiation exposure among the staff of departments of nuclear medicine and diagnostic radiology in Kuwait. Med PrincPract. 2014;23:129–133;

- ECRI Institute. Top 10 Health Technology Hazards for 2015. Nov 2014. Accessed Nov 15, 2016;

- Salama KF, et al. Assessment of occupational radiation exposure among medical staff in health-care facilities in the Eastern Province, Kingdom of Saudi Arabia. Indian J Occup Environ Med. 2016 Jan–Apr; 20(1):21–25;

- The Joint Commission. Diagnostic Imaging Requirements Aug 10, 2015. Accessed Nov 15, 2016.

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта,в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |

Лист ознакомления

| № | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |