| Наименование медицинской организации |
| --- |
| Наименование структурного подразделения: |  |
| Название документа: | Стандарт операционных процедур: Проведение тредмил-теста |
| Утвержден: |  |
| Дата утверждения: |  |
| Разработчик: | Должность | ФИО | подпись |
| Согласовано: |  |  |  |
| Дата согласования: |  |  |  |
| Ответственный за исполнение: |  |  |  |
| Дата введения в действие: |  |  |  |
| Версия № | Копия №__ _____/ ___________/ подпись ФИО |

# Город, год

# Стандарт операционных процедур:

Проведение тредмил-теста

- Цель: Определение переносимости физических нагрузок со стороны сердца и кровеносных сосудов пациента.

- Область применения: Отделение функциональной диагностики Медицинской организации.

- Ответственность: Врачи и средний медицинский персонал Отделения функциональной диагностики Медицинской организации.

- Определение:

Тредмил-тест - метод функциональной диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы, относящийся к нагрузочным пробам. Во время обследования исследуется состояние сердца при физической нагрузке, проводится оценка характера реакции на физическую нагрузку, определение переносимости физических нагрузок со стороны сердца и кровеносных сосудов.

- Ресурсы:

- компьютеризированный программный комплекс для проведения пробы с физической нагрузкой;

- одноразовая бритва;

- спиртовые салфетки;

- гель.

- Документирование: Протокол исследования.

- Основная часть процедуры:

- Произвести идентификацию пациента;

- Провести обработку рук согласно правилам гигиены рук Медицинской организации;

- Информировать пациента о цели и ходе исследования;

- Провести измерение АД;

- Сообщить врачу результаты измерения АД;

- По команде врача начать исследование;

- Следует соблюдать следующие условия:

- Убедиться, что в помещении тепло и пациент расслаблен;

- Побрить область наложения электрода перед тем, как очистить ее;

- Тщательно очистить область наложения электродов спиртовыми салфетками;

- Нанести слой геля на кожу в месте наложения электрода:

- С1 (красный) - четвертое межреберье по правому краю грудины;

- С2 (желтый) - четвертое межреберье по левому краю грудины;

- С3 (зеленый) - между С4 и С2 на равном расстоянии;

- С4 (коричневый) - по среднеключичной линии в пятом межреберье;

- С5 (черный) - по переднемышечной линии по горизонтали на уровне С4;

- С6 (фиолетовый) - по среднемышечной линии между С4 и С5;

- L (желтый) - слегка ниже левой ключицы;

- R (красный) - слегка ниже правой ключицы;

- F (зеленый) - по нижнему краю ребер или на уровне пупка по левой среднеключичной линии;

- N (черный) - по нижнему краю ребер или на уровне пупка по правой среднеключичной линии;

- Через каждые 2 минуты проводить измерение АД;

- Спрашивать пациента о его самочувствии;

- После окончания исследования снять электроды;

- Помочь пациенту спуститься с беговой дорожки;

- Произвести обработку электродов и рабочего места;

- Провести обработку рук согласно правилам гигиены рук Медицинской организации;

- Врач документирует результаты исследования.

- Примечания:

- За 3 часа до начала исследования исключить прием пищи;

- Исследование не проводить после стрессовых ситуаций;

- Уточнить у пациента о принимаемых препаратах до исследования;

- Перед проведением необходима консультация кардиолога для решения вопроса о целесообразности тредмил-теста и выявления возможных противопоказаний;

- Корректное наложение электродов является важным условием высокого качества регистрации. Для получения оптимального сигнала ЭКГ и обеспечения высокого качества регистрации необходимо, чтобы сопротивление между кожей и электродом было минимальным.

- Ссылки:

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 357 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения»;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 октября 2012 года №676 «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций» (с изменениями и дополнениями от 5 июня 2018 года), Приложение 1. Глава 4: Лечение и уход за пациентом, Параграф 3: Основы клинического ухода;

- Михайлов В.М. «Нагрузочное тестирование под контролем ЭКГ: велоэргометрия, тредмил-тест», Москва, 2005;

- Аронов Д.М., Лупанов В.П. «Функциональные пробы в кардиологии», Москва, 2003;

- Домницкая Т.М., Грачева О.А., Преобреженский Д.В. «Применение проб с физической нагрузкой в кардиологии», Москва, 2007;

- Лешаков С.Ю. «Неотложные состояния в кардиологии», 2005.

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта,в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |

Лист ознакомления

| № | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |