| Наименование медицинской организации |
| --- |
| Наименование структурного подразделения: |  |
| Название документа: | Правила хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и дезинфицирующих средств |
| Утвержден: |  |
| Дата утверждения: |  |
| Разработчик: | Должность | ФИО | подпись |
| Согласовано: |  |  |  |
| Дата согласования: |  |  |  |
| Ответственный за исполнение: |  |  |  |
| Дата введения в действие: |  |  |  |
| Версия № | Копия №__ _____/ ___________/ подпись ФИО |

Город, год

Правила хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и дезинфицирующих средств

- Цель: Обеспечить надлежащий порядок хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и дезинфицирующих средств в Медицинской организации.

- Область применения: Медицинский и фармацевтический персонал Медицинской организации.

- Ответственность: Ответственность за организацию выполнения правил несет заместитель Главного врача по лечебной работе, руководитель отдела лекарственного обеспечения (Аптека), главная медицинская сестра, старшие медицинские сестры отделений Медицинской организации.

- Определения и сокращения:

ЛС – лекарственные средства;

ИМН – изделия медицинского назначения;

ДС - дезинфицирующие средства;

Термоконтейнер – ящик (или сумка) для переноса, где оптимальный температурный режим (от + 2о С до + 8о С) обеспечивается с помощью помещенных в его полость замороженных холодильных элементов;

Хладоэлемент  - холодильный элемент – герметически закрытая емкость, заполненная водой, которая замораживается перед использованием и служит для поддержания температуры в контейнере в пределах от + 2о С до + 8о С;

Холодовая цепь – бесперебойно функционирующая система, обеспечивающая оптимальный температурный режим хранения и транспортировки.

- Ресурсы:

- термоконтейнеры;

- хладоэлементы;

- термометры;

- гигрометры;

- холодильное оборудование;

- емкости для транспортировки ЛС, ИМН, ДС внутри медицинской организации

- Документирование:

- Журнал учета температурного режима холодильного оборудования (Приложение 1);

- Журнал учета температуры и относительной влажности воздуха;

- Описание Правил.

- ЛС, ИМН и ДС транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранность их свойств, качество, эффективность и безопасность на протяжении всего времени транспортировки до потребителя;

- ЛС, ИМН транспортируются в транспортной упаковке. Транспортная упаковка обеспечивает защиту упакованных ЛС и ИМН от воздействия пыли, попадания солнечных лучей, механических повреждений.;

- Транспортировка и хранение ЛС, требующих защиты от воздействия повышенной температуры (от +2 до +8С), проводится согласно холодовой цепи -  в термоконтейнере с хладоэлементами, хранение в холодильном оборудовании.

- Хранение ЛС, ИМН, ДС осуществляется в условиях обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества на протяжении всего срока их годности в соответствии с условиями установленными заводом изготовителем по прилагаемой к ним инструкции, на упаковке (тара), этикетке, ярлыке, наклейке;

- Помещения, в которых осуществляется хранение ЛС, ИМН, ДС   обеспечиваются измерительными приборами, которые подвергаются ежегодной поверке на исправность и точность (термометры, гигрометры), которые закрепляются на внутренних стенах помещений вдали от нагревательных приборов на высоте 1,5-1,7 метров от пола и на расстоянии не менее 3 метров от дверей;

- На складе для хранения ЛС устанавливается холодильное оборудование, которое имеет систему автоматического размораживания с минимальным влиянием на температуру в помещении во время периода размораживания и удерживающей температуру в определённых пределах в течении этого периода;

- ЛС размещаются на стеллажах или полках холодильного оборудования раздельно по их видам, с учетом сроков годности и серии;

- Каждый холодильник снабжается термометрами, которые устанавливаются в верхней и нижней части или на каждой полке холодильной камеры; или по мере финансовых возможностей организацией устанавливаются датчики температуры и датчик открытия двери холодильной камеры, которые предоставляют возможность наблюдать за интересующими параметрами и получать информацию об открытии двери холодильной камеры. Также датчикам температуры можно задать диапазоны допустимых значений. В случае если контролируемые параметры выйдут за указанные пределы, или дверь холодильника будет открыта, система оповещает автоматически посредством СМС или e – mail оповещением ответственного лица.

- ежедневно 2 раза в сутки (утром и вечером) отмечается температура холодильного оборудования в журнале учета температурного режима холодильного оборудования (см. Приложение 1);

- показания приборов для контроля параметров температуры и влажности воздуха ежедневно с периодичностью, достаточной для контроля колебаний в установленных пределах, регистрируются (в письменном виде) в журнале контроля параметров температуры и влажности воздуха (см. Приложение 2);

- В случае кратковременного отключения источника энергии для поддержания температуры на нижнюю полку холодильника помещается запас замороженных хладоэлементов;

- Не реже одного раза в год холодильное оборудование подвергается техническому осмотру квалифицированным специалистом с обязательным составлением акта выполненных работ;

- Склады для хранения ЛС, ИМН и ДС размещаются раздельно;

- В местах хранения и работы с ДС размещаются наглядные пособия, брошюры, инструкции, плакаты и памятки о мерах безопасности при использовании ДС;

- Ведение учета сроков годности ЛС, ИМН, ДС осуществляется в Аптеке автоматизировано в 1С Бухгалтерии, в структурных подразелениях осуществляется ведение сроков годности в «журнал учета сроков годности ЛС и ИМН» старшей медицинской сестрой структурного подразделения;

- В помещениях хранения (кабинетах, отделениях), лекарственные средства хранятся раздельно:

- по фармакологическим группам;

- в зависимости от способа применения (внутреннее, наружное);

- в соответствии с физико-химическими свойствами и влиянием различных факторов внешней среды.

- В зависимости от физико-химических свойств ИМН подразделяются на группы:

- резиновые изделия;

- изделия из пластмасс;

- перевязочные, шовные и вспомогательные средства;

- инструменты медицинские, устройства, приборы, аппаратура.

- Для сохранения качества резиновых изделий в помещениях хранения необходимо соблюдать следующие условия:

- поддерживать относительную влажность воздуха не менее 65 процентов для предупреждения высыхания, деформации и потери эластичности; Допускается относительная влажность воздуха в помещениях хранения в климатических зонах с повышенной влажностью до 70 процентов.

- предусматривать защиту от света, особенно солнечных лучей;

- предусматривать защиту от высокой (более +20 С) и низкой (ниже 0 С) температуры воздуха;

- предусматривать защиту от попадания текучего воздуха (сквозняков, механической вентиляции);

- предусматривать защиту от механических повреждений (в том числе от сдавливания, сгибания, скручивания, вытягивания).

- Хранение отдельных видов резиновых изделий осуществляется с учетом следующих особенностей:

- изделия, особо чувствительные к атмосферным факторам (эластичные катетеры, перчатки, напальчники), хранят в плотно закрытых коробках;

- эластичные лаковые изделия (катетеры, зонды) хранят в сухом помещении. Признаком старения является размягчение и клейкость поверхности. Такие изделия подлежат признанию бракованными.

- Изделия из пластмассы хранятся в вентилируемом, темном, сухом помещении, где нет открытого огня, паров летучих веществ, на расстоянии не менее одного метра от отопительных систем.

- Перевязочный материал хранят в сухом проветриваемом помещении в шкафах, ящиках, на стеллажах, на стеллажах с паллетами, поддонах, с соблюдением чистоты:

- стерильный перевязочный материал (в том числе бинты, марлевые салфетки, вата) хранят в заводской таре, в неповрежденной первичной упаковке;

- нестерильный перевязочный материал хранится на стеллажах, на стеллажах с паллетами или поддонах упакованным в плотную бумагу или в тюки (мешки).

- Медицинские инструменты устройства, приборы, аппаратуру надлежит хранить в сухих отапливаемых помещениях при комнатной температуре. Резкое колебание температуры и относительной влажности воздуха в помещениях хранения не допускается:

- медицинские инструменты хранятся по наименованиям в ящиках, шкафах, коробках с крышками с обозначением наименования, хранящихся в них инструментов;

- медицинские инструменты и металлические изделия, полученные без антикоррозийной смазки, за исключением медных, латунных и оловянных смазывают тонким слоем вазелина или другим смазочным материалом;

- во избежание появления коррозии на медицинских инструментах не допускается прикасание к ним не защищенных и влажных рук при их осмотре, протирании, смазке и отсчитывании. Все работы проводятся, держа инструмент марлевой салфеткой, пинцетом.

- Ссылки:

# Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 14 сентября 2015 года № 713 «Об утверждении Правил оптовой и розничной реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники»;

- Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 4 февраля 2015 года № 76 «Об утверждении Правил хранения, транспортировки и использования профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов» (с изменениями от 15.09.2015 г.);

# Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 262 «Об утверждении Правил хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники»;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 октября 2012 года №676 «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций» (с изменениями и дополнениями от 5 июня 2018 года), Приложение 1. Глава 3: Управление безопасностью. Параграф 3. Безопасность лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 47. Управление лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения; 48. Хранение лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

- Стандарты аккредитации Международной объединенной комиссии (Joint Commission International Accreditation Standards for Hospital – 6th Edition) для больниц, 6-е издание, Глава 1: Международные цели по безопасности пациента, Глава 7: Менеджмент и использование медикаментов. 2017 г.

Приложение 1

Журнал учета температурного режима холодильного оборудования

| дата | время | время | Показания прибора по измерению температуры (термометр) | Роспись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показание на начало рабочего дня | Показание на конец рабочего дня |  |

Приложение 2

Журнал учета температуры и относительной влажности воздуха

| Дата | Время | Показание прибора по измерению температуры (термометр) | Показание прибора по измерению влажности (психрометр, гигрометр) | Роспись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показание сухого прибора | Показание увлажненного прибора | Относительная влажность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта,в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |

Лист ознакомления

| № | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |