| Наименование медицинской организации |
| --- |
| Наименование структурного подразделения: |  |
| Название документа: | Стандарт операционных процедур: Определение глюкозы |
| Утвержден: |  |
| Дата утверждения: |  |
| Разработчик: | Должность | ФИО | подпись |
| Согласовано: |  |  |  |
| Дата согласования: |  |  |  |
| Ответственный за исполнение: |  |  |  |
| Дата введения в действие: |  |  |  |
| Версия № | Копия №__ _____/ ___________/ подпись ФИО |

Город, год

Стандарт операционных процедур:

Определение глюкозы

- Цель: Определение уровня глюкозы свежей капиллярной крови.

- Область применения: клинические отделения

- Ответственность: Средний медицинский персонал клинических  отделений

- Определение:

Глюкометр – прибор для количественного определения уровня глюкозы свежей капиллярной крови с помощью тест-полоски.

- Ресурсы/оснащение:

- Глюкометр;

- медицинский спирт и вата или спиртовые салфетки;

- тест-полоски;

- ручка или скарификатор для прокола кожи;

- антисептическое мыло и кожный антисептик;

- нестерильные перчатки;

- КБСУ для медицинских отходов класса Б.

- Документирование: Медицинская карта стационарного больного.

- Основная часть процедуры:

- Представить себя пациенту;

- Провести идентификацию пациента согласно правилам;

- Подготовить спирт и ватный тампон или спиртовую салфетку;

- Объяснить пациенту ход процедуры;

- Перед непосредственным измерением необходимо проверить, чтобы код на флаконе и на тест-полоске совпадали с кодом на дисплее глюкометра. Если наблюдаются различия, то необходимо перекодировать прибор;

- Перед процедурой провести обработку рук согласно Методическим рекомендациям по обработке рук сотрудников медицинских организаций РК;

- Надеть нестерильные перчатки, обработать спиртом;

- Помассировать палец пациента перед тем, как брать кровь из пальца;

- Обработать палец пациента ватным тампоном, смоченным спиртом или спиртовой салфеткой;

- Отрегулировать и натянуть пружину ручки;

- Приложить к коже ручку для прокола или проколоть кожу скарификатором;

- Забор крови осуществляется краями тест-полоски, а не плоскостью. Поэтому каплю необходимо подносить именно к краю тест-полоски. Кровь будет втягиваться в тест-полоску автоматически. Этому поспособствуют капиллярные силы;

- Вставить в прибор тест-полоску с кровью пациента, после чего он самостоятельно включится.

- Приблизительно через 10 секунд измерение завершено. На дисплей выводится результат измерения (прибор сохраняет этот результат);

- Вытащить использованную тест-полоску, затем прибор выключится самостоятельно.

- После проведения исследования использованную тест-полоску утилизировать в емкость для сбора медицинских отходов класса Б;

- Зафиксировать спиртовую салфетку (вату) на пальце пациента, где был осуществлен прокол;

- Снять перчатки, утилизировать в КБСУ для медицинских отходов класса «Б»;

- Провести обработку рук согласно Методическим рекомендациям по обработке рук сотрудников медицинских организаций РК;

- Примечания:

- Доставать тест-полоску нужно непосредственно перед процедурой измерения глюкозы крови.

- Коды тест-полоски и глюкометра должны быть идентичными.

- Не следует слишком глубоко прокалывать кожу, чтобы не повредить ткани.

- Слишком большая капля крови может исказить результат, поэтому не следует специально выдавливать ее или капать на тест-полоску больше чем положено.

- Не следует брать первую каплю крови, ее лучше просто убрать спиртовой салфеткой (ватой). Капля крови не должна быть смазанной, иначе тест-полоска ее не впитает.

- Ссылки:

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 357 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения»;

- Приказ Председателя Комитета государственного санитарно- эпидемиологического надзора МЗ РК от 23.04.2013 г. № 111 «Методические рекомендации по обработке рук сотрудников медицинских организаций РК»;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 октября 2012 года № 676 «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций» (с изменениями и дополнением от 5 июня 2018), Приложение 2, Глава 4: Лечение и уход за пациентом, Параграф 3: Лечение и уход за пациентом;

- Инструкция по эксплуатации прибора;

- Комплект методических материалов по безопасности инъекций и сопутствующим процедурам. Приложение А: показания к использованию перчаток в системе здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения, 2011 г;

- The Global Patient Safety Challenge – clean care is safer care. Information sheet 6: Glove use. World Health Organization, 2006;

- Обуховец Т.П., Склярова Т.П., Чернова О.В. Основы сестринского дела. 2005 год;

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта,в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |

Лист ознакомления

| № | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |