| Наименование медицинской организации |
| --- |
| Наименование структурного подразделения: |  |
| Название документа: | Стандарт операционных процедур: Определение группы крови и резус-фактора |
| Утвержден: |  |
| Дата утверждения: |  |
| Разработчик: | Должность | ФИО | подпись |
| Согласовано: |  |  |  |
| Дата согласования: |  |  |  |
| Ответственный за исполнение: |  |  |  |
| Дата введения в действие: |  |  |  |
| Версия № | Копия №__ _____/ ___________/ подпись ФИО |

Город, год

Стандарт операционных процедур:

Определение группы крови и резус-фактора

- Цель: Определение групповой и резус принадлежности по системам АВО и Резус D методом применения жидких моноклональных реагентов.

- Область применения: клинические отделения и Отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии (ОАРИТ), централизованная лаборатория

- Ответственность: первичное определение групповой и резус принадлежности по системам АВО и Резус D проводится лечащим врачом, заключительное исследование проводится в централизованной лаборатории (иммунологии) методом гелевой технологии.

- Определение:

При поступлении пациента в стационар первичное определение групповой и резус принадлежности по системам АВО и Резус D выполняется лечащим врачом методом применения жидких моноклональных реагентов - технически простым методом, но не приспособленным для сохранения результата.

Ввиду чего заключительное исследование, т.е.  подтверждение групповой и резус принадлежности проводится в централизованной лаборатории (иммунологии) методом гелевой технологии.

Заключительное исследование крови реципиентов проводится по следующим показателям:

- определение группы крови системы АВО двойной (перекрестной) реакцией (используются стандартные эритроциты О, А1 и В);

- определение антигена D системы Резус (при его отсутствии - реципиент считается резус-отрицательным);

- определение антиэритроцитарных аллоантител в непрямом антиглобулиновом тесте проводится перед каждой планируемой или предполагаемой трансфузией.

Заключение о групповой и резус принадлежности крови делается на основании первичного и повторного исследований, в случае совпадения результатов первичного и повторного определения. Если результаты не совпадают - проводят первичное и повторные исследования из вновь заготовленного образца крови реципиента. Любые расхождения должны быть выяснены и разрешены до переливания.

Подбор крови доноров для реципиентов с нерегулярными антителами проводится в организациях службы крови.

Скрининг нерегулярных антител перед экстренной гемотрансфузией не проводится, а должен быть проведен ретроспективно, после переливания на предтрансфузионном образце крови реципиента.

- Ресурсы:

- Кровь (эритроциты) реципиента;

- Цоликлоны анти-А, анти-В, анти-АВ, Д-супер;

- 0,9% раствор натрия хлорида;

- Планшеты;

- Пипетки, пробирки (вакутайнеры) ёмкостью не менее 10 мл (для центрифугирования или биологическая);

- Центрифуга;

- Песочные часы;

- Штатив для пробирок;

- Комнатный термометр;

- Шприцы;

- Гелиевые карточки;

- Стерильные ватные шарики;

- Раствор этилового спирта Спирт 700;

- Средства индивидуальной защиты: колпак, маска, очки, стерильные перчатки;

- Дезинфицирующий раствор;

- Антисептическое мыло и кожный антисептик для обработки рук;

- КБСУ для медицинских отходов класса «Б».

- Документирование:

- Результат исследования групповой и резус принадлежности лечащего врача;

- Направление на анализ в централизованную лабораторию;

- Результат исследования групповой и резус принадлежности методом гелевой технологии (централизованной лаборатории)

- Основная часть процедуры:

  - Первичное определение группы крови по системе АВ0 проводится с Цоликлонами анти-А, анти-В и анти-АВ лечащим врачом:

- Перед проведением процедуры врач осматривает пробирку с кровью и проводит идентификацию образца крови согласно правилам Больницы;

- Обрабатывает руки согласно методическим рекомендациям по обработке рук сотрудников медицинских организаций РК,

- надевает средства индивидуальной защиты: перчатки, маску, колпак, очки;

- На планшет наносятся Цоликлоны анти-А, анти-В, анти-АВ по одной большой капле (0,1 мл.) под соответствующими надписями;

- Рядом с каплями антител наносятся по одной маленькой капле исследуемой крови (0,01-0,03 мл.);

- Кровь с реагентом смешиваются отдельными палочками;

- За ходом реакции с Цоликлонами врач наблюдает визуально путем легкого покачивания в течение 3-х минут;

- Агглютинация эритроцитов с Цоликлонами обычно наступает в первые 3-5 секунд, но наблюдение следует вести в течение полных 3-х минут ввиду позднего появления агглютинации с эритроцитами, содержащими слабые разновидности антигенов А и В;

- Результат реакции в каждой капле может быть положительным или отрицательным.

- Положительный результат выражается в агглютинации (склеивании) эритроцитов. Агглютинаты видны невооруженным глазом в виде мелких красных агрегатов, быстро сливающихся в крупные хлопья;

- При отрицательной реакции капля остается равномерно окрашенной в красный цвет, агглютинаты в ней не обнаруживаются;

- При положительном результате реакции агглютинации со всеми тремя Цоликлонами необходимо исключить спонтанную неспецифическую агглютинацию исследуемых эритроцитов. Для этого смешивается на плоскости 1 капля исследуемой крови (эритроцитов) с каплей 0,9% раствора натрия хлорида. Кровь можно отнести к АВ (IV) четвертой группе только при отсутствии агглютинации эритроцитов в 0,9% растворе натрия хлорида.

Интерпретация результатов реакции агглютинации исследуемой крови с Цоликлонами представлена в таблице (см. Приложение):

| Результат реакции с Цоликлоном | Исследуемая кровь принадлежит к группе |
| --- | --- |
| Анти-А | Анти-В | Анти-АВ |  |
| - | - | - | О (I) первая |
| + | - | + | А (II) вторая |
| - | + | + | В (III) третья |
| + | + | + | АВ (IV) четвертая |

  - Первичное определение резус принадлежности проводится лечащим врачом с Цоликлоном Д-супер:

- Наносят большую каплю (около 0,1мл.) реагента на пластинку;

- Наносят рядом маленькую каплю (0,02 – 0,03мл.) исследуемых эритроцитов. Тщательно смешивают реагент с эритроцитами стеклянной палочкой;

- Через 20-30 секунд мягко покачивают пластинку;

- Результаты реакции учитывают через 3 минуты после смешивания несмотря на то, что четкая агглютинация наступает в первые 30 секунд;

- При наличии агглютинации исследуемая кровь маркируется как резус положительная, при отсутствии – резус отрицательная.

  - Определение группы крови системы АВО двойной (перекрестной) реакцией (используются стандартные эритроциты О, А1 и В) - подтверждение.

- Под предварительно нанесенными обозначениями  на пластинку наносят по одной большой капле (0,1 мл) стандартных сывороток 0αβ(I), Aβ(II) и Bα(III). Используются две различные серии каждой группы, всего получается 6 капель, которые образуют два ряда по 3 капли в следующем порядке слева направо: 0αβ(I), Aβ(II) и Bα(III);

- На нижнюю часть пластинки также под соответствующими обозначениями наносят по одной маленькой (0,01 мл) капле стандартных эритроцитов в следующем порядке слева направо: 0(I), А (11) и B(III);

- Из пробирки, содержащей кровь пациента, пипеткой извлекают сыворотку (осторожно, чтобы не взболтать эритроциты) и накапывают ее по одной большой капле (0,1 мл) на подготовленные стандартные эритроциты. После этого той же пипеткой набирают со дна пробирки эритроциты испытуемой крови и наносят их по маленькой (0,01 мл) капле в 6 точек — по одной капле рядом с каждой каплей реагента;

- Во всех каплях сыворотку тщательно перемешивают с эритроцитами (сухой стеклянной палочкой), пластинку периодически покачивают;

- Наблюдение за ходом реакции проводят не менее 5 мин. Агглютинация в каплях обычно начинается быстро (10 - 30 с). Агглютинация в каплях, в которых сыворотка крови испытывается стандартными эритроцитами, может наступить поздно (к концу 5-й минуты) в связи с возможностью низкого титра содержащихся в испытуемой сыворотке агглютининов;

- По мере наступления агглютинации, но не ранее чем через 3 мин, в те капли, в которых она наступила, добавляют по одной капле (0,05 мл) изотонического раствора хлорида натрия и продолжают наблюдение при покачивании пластинки до истечения 5 мин.

- После завершения процедуры врач снимает и утилизирует СИЗ в КБСУ для медицинских отходов класса «Б»;

- Проводится обработка рук согласно методическим рекомендациям по обработке рук сотрудников медицинских организаций РК;

- Врач заполняет результат в специальный бланк.

- Исследование групповой и резус принадлежности методом гелевой серологии групп – подтверждение (проводится в централизованной лаборатории Больницы).

Диапазон выполняемых тестов включает в себя определение фенотипа эритроцитов (включая слабые варианты антигенов), антиглобулиновый тест, скрининг и идентификацию антител, тесты на совместимость.

Метод основан на агглютинации эритроцитов в агаровом геле, предусматривает разделение эритроцитов при центрифугировании, при этом неагглютинированные эритроциты проходят через гель и оседают на дне пробирок (отрицательный результат), в то время как агглютинированные эритроциты задерживаются на поверхности или в толще геля (положительный результат).

Антиген D системы Резус у реципиентов определяется с помощью реагентов анти-D с соответствующими контролями для исключения ложноположительных результатов следующими методами:

- методом агглютинации на плоскости или гелевым методом с применением моноклональных реактивов, содержащих анти-D IgМ антитела (моноклон анти-D-супер);

- с использованием сыворотки анти-D или моноклонального реагента с анти-D IgG антителами в непрямом антиглобулиновом тесте.

После проведения повторного определения групповой и резус принадлежности ответственный сотрудник лаборатории документирует результат в специальном бланке или в соответствующем журнале проведения лабораторных исследований.

- Примечания:

Порядок взятия крови для иммуногематологического исследования должен соответствовать следующим положениям:

- взятие венозной крови проводится ответственным медицинским работником;

- если реципиент получает внутривенные вливания, образец крови для исследования берется из вены с противоположной стороны;

- в некоторых случаях для иммуногематологического исследования допускается использование капиллярной крови, взятие крови производится лаборантом непосредственно перед исследованием;

- Тесты проводят при температуре окружающей среды +15оС +25оС;

- Хранение крови до тестирования допускается при температуре +2оС +8оС до 48 часов;

- Не допускается на исследование образец крови с признаками видимого гемолиза;

- Хранить реагенты при температуре +2оС +8оС, использовать до даты указанной на упаковке (кроме случаев, указания особых требований завода - изготовителя);

- Направление на анализ должно содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество реципиента, дата рождения, пол;

- номер медицинской карты стационарного больного;

- наименование отделения;

- наименование теста;

- клинические детали;

- отметка о срочности выполнения исследования (если требуется);

- фамилия, имя, отчество лица, выполнившего первичное исследование группы крови или направляющего кровь на другие виды исследование;

- Маркировка пробирки с образцом должна содержать полное имя (фамилия, имя, отчество), дату рождения, местонахождение (отделение), дату взятия образца крови;

- Подтверждение групповой и резус принадлежности крови пациента проводится в течение суток;

- Бланк с результатом исследования вклеивается в медицинскую карту с обратной стороны титульного листа;

- Не допускается переносить данные о групповой и резус принадлежности крови на титульный лист медицинской карты из других документов и источников, а также принимать подтверждение групповой и резус принадлежности, выполненное до госпитализации.

- Сроки хранения образца крови:

- образца крови реципиента для проведения иммуногематологических исследований при соблюдении условий хранения - не более 2 суток;

- образца крови реципиента после проведения иммуногематологических исследований - не менее 2 суток;

- хранение образцов крови реципиента и донора после постановки проб на индивидуальную совместимость - не менее 5 суток.

- Образцы крови, имеющие признаки гемолиза или хилеза, не подлежат исследованию;

- Запрещается встряхивать пробирки – резкое смешивание может вызвать пенообразование и гемолиз. Необходимо избегать попадания прямого солнечного света на пробу, т.к. это может повлиять на результаты проводимых анализов.

- Ссылки:

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 ноября 2009 года № 666 «Об утверждении Номенклатуры, Правил заготовки, переработки, хранения, реализации крови и ее компонентов, а также Правил хранения, переливания крови, ее компонентов и препаратов» (с изменениями по состоянию на 10.10.2017 г.);

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 357 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения»;

- Приказ Председателя Комитета государственного санитарно- эпидемиологического надзора МЗ РК от 23.04.2013 г. № 111 «Методические рекомендации по обработке рук сотрудников медицинских организаций РК»;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 октября 2012 года №676 «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций» (с изменениями и дополнениями от 5 июня 2018 года), Приложение 2. Глава 4: Лечение и уход за пациентом, Параграф 3: Лечение и уход за пациентом, Параграф 4: Лабораторные услуги и служба крови. 90. Обращение с биоматериалом пациента; 94. Служба (банк) крови;

- Стандарты аккредитации Международной объединенной комиссии (Joint Commission International Accreditation Standards for Hospital – 6th Edition) для больниц, 6-е издание, Глава 4: Осмотр пациента, 2017г., США;

- World Health Organization. Blood Transfusion Safety. Accessed Nov 17, 2013;

- World Health Organization. Blood Safety and Availability. Accessed Nov 17, 2016;

- Комплект методических материалов по безопасности инъекций и сопутствующим процедурам. Всемирная организация здравоохранения, 2011 г;

- The Global Patient Safety Challenge – clean care is safer care. Information sheet 6: Glove use. World Health Organization, 2006.

Приложение

Интерпретация результатов реакции агглютинации исследуемой крови

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта,в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |

Лист ознакомления

| № | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |