| Наименование медицинской организации |
| --- |
| Наименование структурного подразделения: |  |
| Название документа: | Стандарт операционных процедур: Проведение пульсоксиметрии |
| Утвержден: |  |
| Дата утверждения: |  |
| Разработчик: | Должность | ФИО | подпись |
| Согласовано: |  |  |  |
| Дата согласования: |  |  |  |
| Ответственный за исполнение: |  |  |  |
| Дата введения в действие: |  |  |  |
| Версия № | Копия №__ _____/ ___________/ подпись ФИО |

Город, год

Стандарт операционных процедур:

Проведение пульсоксиметрии

- Цель: Определение степени насыщения крови кислородом и частоты пульса пациента.

- Область применения: клинические отделения

- Ответственность: врачи и средний медицинский персонал

- Определения:

Пульсоксиметрия (оксигемометрия, гемоксиметрия) – неинвазивный метод определения степени насыщения крови кислородом. В основе метода лежит спектрофотометрический способ оценки количества гемоглобина в крови. Нормой является показатель сатурации 95-98%.

Показания для пульсоксиметрии:

- кислородная терапия;

- дыхательная недостаточность;

- риск гипоксии (в том числе при разных хронических процессах);

- длительный наркоз;

- хроническая гипоксемия;

- послеоперационный период (особенно при дистальных вмешательствах, операциях по восстановлению стенки сосудов или ортопедической хирургии);

- разные виды апноэ или подозрение на него.

- Ресурсы/оснащение:

- Пульсоксиметр;

- Антисептическое мыло и кожный антисептик для обработки рук.

- Документирование: Соответствующие формы медицинской карты стационарного больного (наркозная карта, дневниковые записи врача Отделения анестезии, реанимации и интенсивной терапии Больницы и т.п.)

- Основная часть процедуры:

- Представить себя пациенту;

- Провести идентификацию пациента согласно внутренним правилам Больницы;

- Объяснить цель и ход процедуры;

- Провести обработку рук согласно Методическим рекомендациям по обработке рук сотрудников медицинских организаций РК;

- Включить пульсоксиметр, подождать несколько секунд, пока он завершит самотестирование;

- Закрепить датчик на пальце пациента так, чтобы фиксация была надежной, но отсутствовало излишнее давление;

- Подождать 5-20 секунд пока пульсоксиметр выведет на дисплей данные по сатурации и пульсу.

- Провести обработку рук согласно правилам Больницы;

- Документировать показатель сатурации и пульса в медицинскую карту стационарного больного или сообщить лечащему/дежурному врачу.

- Примечания:

  - Важнейшее условие достоверности получаемых данных – это полная неподвижность пальца в процессе исследования;

  - Красители, включая лак для ногтей, могут спровоцировать заниженное значение сатурации.

- Ссылки:

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 357 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения»;

- Приказ Председателя Комитета государственного санитарно- эпидемиологического надзора МЗ РК от 23.04.2013 г. № 111 «Методические рекомендации по обработке рук сотрудников медицинских организаций РК»;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 октября 2012 года № 676 «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций» (с изменениями и дополнением от 5 июня 2018), Приложение 2, Глава 4: Лечение и уход за пациентом, Параграф 3: Лечение и уход за пациентом;

- Обуховец Т.П., Склярова Т.П., Чернова О.В. «Основы сестринского дела» 2005 год;

- Инструкция производителя по эксплуатации прибора «пульсоксиметр»

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта,в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |

Лист ознакомления

| № | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |