| Наименование медицинской организации |
| --- |
| Наименование структурного подразделения: |  |
| Название документа: | Стандарт операционных процедур: Работа с инфузоматом |
| Утвержден: |  |
| Дата утверждения: |  |
| Разработчик: | Должность | ФИО | подпись |
| Согласовано: |  |  |  |
| Дата согласования: |  |  |  |
| Ответственный за исполнение: |  |  |  |
| Дата введения в действие: |  |  |  |
| Версия № | Копия №__ _____/ ___________/ подпись ФИО |

Город, год

Стандарт операционных процедур:

Работа c инфузоматом

- Цель: проведение внутривенного введения лекарственных средств с высокой точность скорости введения.

- Область применения: клинические отделения

- Ответственность: средний медицинский персонал

# Определение:

Инфузомат – это прибор-насос, который используется для внутривенного вливания с высокой точностью и безопасностью для пациента.

Инфузомат позволяет регулировать скорость введения лекарственного средства. Скорость введения можно регулировать от 0,01 до 200,0 миллилитров в час. Программное управление помогает задавать различные параметры, которые необходимы для введения лекарственного средства – скорость и дозировку.

- Ресурсы/оснащение:

- прибор инфузомат;

- одноразовый шприц;

- антисептическое мыло и кожный антисептик для обработки рук;

- нестерильные перчатки;

- КБСУ для медицинских отходов класса «Б».

- Документирование: Лист лекарственных назначений медицинской карты стационарного больного.

- Основная часть процедуры:

- Представить себя пациенту;

- Провести идентификацию пациента согласно внутренним правилам Больницы;

- Объяснить цель и ход процедуры;

- Обработать руки согласно Методическим рекомендациям по обработке рук сотрудников медицинских организаций РК;

- Надеть перчатки, обработать спиртом;

- Расположить инфузионную магистраль, избегая образования перегибов;

- Установить инфузионную линию справа налево;

- Установить планку с двумя отверстиями;

- Закрыть переднюю дверцу насоса, подтвердить кнопкой;

- Открыть роликовый зажим;

- Произвести гигиену рук до и после контакта с пациентом;

- Положить пациента на спину;

- Проверить шприцом свободную проходимость ЦВК;

- Подключить инфузионную линию к ЦВК;

- Параметры общего объема и времени будут отображены на экране.

- После окончания внутривенного вливания отключить инфузионную линию от ЦВК;

- Снять перчатки и утилизировать в КБСУ для медицинских отходов класса «Б»;

- Провести обработку рук согласно Методическим рекомендациям по обработке рук сотрудников медицинских организаций РК;

- Документировать исполнение назначения врача в Лист лекарственных назначений медицинской карты стационарного больного.

- Примечания:

- Перед началом работы проверьте комплектацию прибора, отсутствие видимых повреждений или загрязнений, проверьте сигнализацию насоса во время самотестирования;

- Убедитесь, что насос надежно установлен и закреплен.

- Ссылки:

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 357 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения»;

- Приказ Председателя Комитета государственного санитарно- эпидемиологического надзора МЗ РК от 23.04.2013 г. № 111 «Методические рекомендации по обработке рук сотрудников медицинских организаций РК»;

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 октября 2012 года № 676 «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций» (с изменениями и дополнением от 5 июня 2018), Приложение 2, Глава 4: Лечение и уход за пациентом, Параграф 3: Лечение и уход за пациентом;

- Комплект методических материалов по безопасности инъекций и сопутствующим процедурам. Приложение А: показания к использованию перчаток в системе здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения, 2011 г;

- The Global Patient Safety Challenge – clean care is safer care. Information sheet 6: Glove use. World Health Organization, 2006;

- Обуховец Т.П., Склярова Т.П., Чернова О.В. Основы сестринского дела. 2005 год;

- Инструкция производителя по эксплуатации прибора «инфузомат»

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта,в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |

Лист ознакомления

| № | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |