| Наименование медицинской организации |
| --- |
| Наименование структурного подразделения: |  |
| Название документа: | Руководство «Код Красный»: организация действий при пожаре |
| Утвержден: |  |
| Дата утверждения: |  |
| Разработчик: | Должность | ФИО | подпись |
| Согласовано: |  |  |  |
| Дата согласования: |  |  |  |
| Ответственный за исполнение: |  |  |  |
| Дата введения в действие: |  |  |  |
| Версия № | Копия №__ _____/ ___________/ подпись ФИО |

Город, год

Руководство «Код Красный»: организация действий при пожаре

- Цель: код пожарной безопасности для эффективного и скоординированного реагирования на сигнал и улучшения результатов профилактики и тушения пожара, эвакуации в случае его возникновения в здании Больницы согласно инструкции взаимодействия, с ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС с дежурным персоналом Больницы и негосударственной противопожарной службой и специализированной лифтовой организацией.

- Область применения: распространяется на всех сотрудников, пациентов и посетителей, аутсорсинговых компаний и арендаторы Больницы.

- Ответственность: Все сотрудники Больницы, сотрудники аутсорсинговых компаний и арендаторы.

- Определение:

Код красный – код чрезвычайной ситуации, объявляемый по всей организации для принятия всеобщих мер по борьбе с огнем и эвакуации. Код красный объявляется сотрудником ГО/ЧС или диспетчером (диспетчером согласно инструкции и (схемы оповещения с правоохранительными органами РК) взаимодействия с дежурными службами, после подтверждения кода Красный ) после поступления сигнала от персонала организации по телефону диспетчера (сектор ГО и ЧС) _____, в ночное время ____, внешний вызов по схеме оповещения - 101.

Код красный отмена – оповещение о том, что пожар устранен или противопожарные учения окончены по системам громко-оповещения в текстовом варианте Код красный для (блока…) просим всех срочно покинуть здание, кратчайшим путем согласно схемам (планам) эвакуации. В связи с отключением лифтов, для выхода пользуйтесь эвакуационными выходами, сохраняйте порядок и спокойствие.

Команда Код Красный (далее - Команда) – на базе дежурной смены отдела эксплуатации технологического оборудования Больницы создано противопожарное звено общей численностью ___ человек, в обязанность которого входит тушение пожара и эвакуация пациентов до прибытия городских служб пожаротушения.

Общие требования: Персонал обязан знать план противопожарных действий своего подразделения и следовать противопожарным инструкциям, по Планам эвакуации при пожаре и ЧС. Персоналу также необходимо знать месторасположение всех огнетушителей в своем подразделении или рабочей зоне, а также номер оповещения в случае Кода Красного.

Настоящее руководство регулирует действия спасательных звеньев до прибытия городских экстренных служб.

Обучение в области пожарной безопасности должны пройти 100% персонала Больницы и аутсорсинговых компаний, арендаторы.

Система оповещения: «Уважаемый персонал и пациенты организации. Объявляется Код Красный!» – 3 раза.

- Ресурсы:

- телефон или другие средства связи;

- рупор;

- средства пожаровыявления АПС (автоматическая пожарная

сигнализация);

- средства пожаротушения;

- схема оповещения при чс;

- поэтажные планы эвакуации согласно ПСД (проектно-сметной   документации) каждого структурного подразделения.

- Документирование:

- журнал приема вызовов диспетчера;

- отчет об инциденте.

- Основная часть процедуры:

## Угрожающие состояния для активации «Код Красный»

- запах горелой электропроводки;

- задымление помещения;

- нагревание электропроводки;

- срабатывание противопожарных датчиков АПС;

- открытый огонь.

## Действия персонала в случае возникновения пожара

Незамедлительно сообщить об этом диспетчеру по внутреннему телефону _____, при этом указать точное место пожара: блок, этаж, структурное подразделение, кабинет, свои ФИО и должность.

Работник, обнаруживший пожар, должен оценить и принять меры к  устранению пожара, если требуется начать эвакуацию пациентов и материальных ценностей до прихода Команды.

## Действия диспетчера   при получении сообщения об угрозе пожара

Получив по телефону или с противопожарного пульта сигнал об угрозе возгорания, диспетчер обязан немедленно оповестить по телефону, рации или громкоговорящей связи Команду, сообщив при этом блок, этаж, кабинет и номер сработавшего датчика, если сигнал поступил с пульта.

Выдать СИЗОД членам Команды.

При подтверждении пожара Командой, диспетчер вызывает городские экстренные службы по схеме оповещения по телефону 101, сообщив при этом адрес, время, свою фамилию и получив подтверждение о приёме сообщения, зафиксировать это в своём рабочем журнале. После этого осуществить  вызов руководящего состава Больницы по схеме оповещения.

Дать команду охране на взятие под охрану кассы, аптеки.

Проконтролировать прибытие городской пожарной команды и через охранника указать место пожара, кротчайший путь к нему и расположение пожарных кранов, пожарных гидрантов зафиксировать время прибытия городских служб в рабочем журнале.

## Действий Команды Код Красный при получении сообщения об угрозе пожара

При получении сигнала «Код Красный» Команда применяет все средства СИЗ и немедленно направляется к месту возгорания. Прибытие Команды должно быть не позднее 3 минут с момента объявления Код Красный диспетчером.

Оценив обстановку, один из членов Команды докладывает диспетчеру и принимает решение на тушение пожара и эвакуацию пациентов.

Команда действует согласно табелю боевого расчёта Команды.

По прибытии городской пожарной службы Команда докладывает о сложившейся обстановке, какие меры приняты и поступает в распоряжение командира городской пожарной службы.

  - Действия персонала при объявлении Кода Красного:

Персонал, который находится в непосредственной близости к огню должен:

- СПАСТИ – всех людей, находящихся в опасности.

- ТРЕВОГА – подать сигнал тревоги «Код красный» (с указанием места пожара).

- ИЗОЛИРОВАТЬ – закрыть все двери и окна (свежий воздух способствует распространению пожара).

- ТУШИТЬ - огнетушителем и пожарным рукавом (по мере возможности).

- Обесточить Электра питание и оборудование.

Внимание! Во время пожара и других ЧС пользоваться лифтами запрещено.

Алгоритм использования огнетушителя:

- Сорвать пломбу;

- Выдернуть чеку;

- Направить раструб на очаг пожара на расстоянии от 1-до 3 метров;

- Нажать на рычаг.

  - Меры по пожарной безопасности в Больнице (ответственный сотрудник – инженер по пожарной безопасности и все руководители структурного подразделения).

    - Обучение персонала:

- Обучение новых сотрудников правилам пожарной безопасности (инструктаж)

- Проведение учебных занятий по пожарной безопасности с каждым структурным подразделением

- Проведение единого всеобщего учения (объектовая тренировка) по пожарной безопасности, охватывающее весь коллектив Больницы.

Каждый сотрудник Больницы и аутсорсинговых компаний, обученный противопожарной подготовке, должен уметь:

- пользоваться огнетушителями ОП и ОУ;

- пользоваться рукавом ПК;

- знать пути эвакуации;

- знать свои обязанности по табелю противопожарного расчёта подразделения.

    - Специальное хранение и учет:

- Легковоспламеняющихся предметов;

- Пожароопасных предметов;

- Взрыпоопасных предметов (в частности кислород);

    - Систематическая инспекция и проверка:

- Систем пожарной сигнализации;

- Системы всеобщего оповещения АПС;

- Пожарные выходы (свободный выход и функциональность дверей);

- Средств пожаротушения;

- Знания персонала (Код красный, пути эвакуации);

- Соблюдение требований по запрету курения в здании и на территории Больницы.

- Ссылки:

- Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.05.2018 г.);

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2017 г.)

- Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439 «Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности»;

- Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 438 «Об утверждении технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов»;

- Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июня 2014 года № 276 «Об утверждении Правил обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности» (с изменениями от 16.09.2015 г.)

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 октября 2012 года №676 «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций» (с изменениями и дополнениями от 5 июня 2018 года), Приложение 2. Глава 3: Управление безопасностью, Параграф 2: безопасность здания, 41. Пожарная безопасность;

- Стандарты аккредитации Международной объединенной комиссии (Joint Commission International Accreditation Standards for Hospital – 6th Edition) для больниц, 6-е издание, Глава 3: Права пациента и семьи, Глава 12: Менеджмент зданий и безопасность, 2017г., США.

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта,в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |

Лист ознакомления

| № | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |